ЈП»ЈЕДИНСТВО»

КЛАДОВО

ДУНАВСКА 15

29.01.2020.год.

бр. МД-4/20

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију

за јавну набавку бр. МД-4/20

Предмет : Појашњење конкурсне документације за добра – Пумпни агрегати

У вези са питањима понуђача од 29.01.2020.год. иста излажемо са одговором :

Партија 1

Питање бр.1 :

Код партије број 1. ради се о вертикалној вишестепеној пумпи и тачно прецизирајте које су друге две пумпе на бустер станици, тј наведите снагу све три пумпе.

Одговор бр.1  :

Прихватају се сугестије понуђача ,односно грешка је у конкурсној документацији и биће исправљена иста.

Вертикална вишестепена центрифугална пумпа  за снабдевање насеља пијаћом водом смештена је у бустер станици са две (2) радне пумпе и једном пилот пумпом у уграђена је као пилот пумпа коју тражимо у конкурсној документацији типа Север суботица серије URS тип 62V/7TC.

Друге две радне пумпе су исто Север Суботица серије URS тип 62V/9TC,снаге 1,5 кW.

Партија 4

Питање бр.2 : Код партије број 4. циркулационе пумпе било би најбоље да нам наведете који су типови старих пумпи јер се у наведеним карактеристикама за пумпе које сте дали не могу лако дефинисати пумпе и очито се ради о неким грешкама.

Навешћемо један пример:

-код пумпе број 2-ДН 40 ПН 6/10 са снагом од 800 В , на пречнику протока од 40 маxималан проток код пумпи је 14 м3/ха а ви тражите 28,7 м3/ха, то мора да буде већи називни пречник пумпе. Не слаже се ни напор .

За све циркулационе пумпе је дошло до грешки што се тиче њихових карактеристика.

Предлажемо да наведете типове старих пумпи или препишете њихове карактеристике уколико је то могуће.

Одговор бр.2  :

Остајемо при траженим карактеристикама датих првобитно у конкурсној документацији. У случају да нисте у могућности да понудите пумпе истих карактеристика потребно је да понуђене пумпе имају што приближније карактеристике тражене конкурсном документацијом.

Председник Комисије

Саша Савић