***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - 2 ПАРТИЈА***

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Партија 2.-** Ситан водоводни материјал |
| *р.бр.* | *Назив елемента* | *Јед.**мере* | *Количина* | *Цена по јед.мере (без ПДВ-а)* | *Износ (без ПДВ-а)* |
| 1 | ZN ТE-комад 2“ | kom | 10 |  |  |
| 2 | ZN ТE-комад 1“ | kom | 15 |  |  |
| 3 | ZN ТE-комад 3/4“ | kom | 40 |  |  |
| 7 | ZN Мuf 1/2“ | kom | 30 |  |  |
| 8 | ZN Мuf 3/4“ | kom | 60 |  |  |
| 9 | ZN Мuf 1“ | kom | 15 |  |  |
| 10 | ZN Мuf 5/4“ | kom | 10 |  |  |
| 11 | ZN Мuf 6/4“ | kom | 4 |  |  |
| 12 | ZN Мuf 2“ | kom | 5 |  |  |
| 13 | ZN Dupli nipli 1/2“ | kom | 50 |  |  |
| 16 | ZN Dupli nipli 3/4“ | kom | 80 |  |  |
| 17 | ZN Dupli nipli 1“ | kom | 70 |  |  |
| 18 | ZN Dupli nipli 5/4“ | kom | 15 |  |  |
| 19 | ZN Dupli nipli 6/4“ | kom | 10 |  |  |
| 20 | ZN Dupli nipli 2“ | kom | 10 |  |  |
| 21 | ZN Dupli nipli 2.5“ | kom | 1 |  |  |
| 22 | ZN Dupli nipli 3“ | kom | 4 |  |  |
| 23 | ZN Čep 1/2“ | kom | 10 |  |  |
| 24 | ZN Čep 3/4“ | kom | 30 |  |  |
| 25 | ZN Čep 1“ | kom | 20 |  |  |
| 26 | ZN Čep 5/4“ | kom | 6 |  |  |
| 27 | ZN Čep 6/4“ | kom | 5 |  |  |
| 28 | ZN Čep 2“ | kom | 2 |  |  |
| 29 | ZN Čep 2.5“ | kom | 1 |  |  |
| 30 | Holender 3“ | kom | 2 |  |  |
| 31 | Holender 2“ | kom | 3 |  |  |
| 32 | Holender 2 ½ “ | kom | 2 |  |  |
| 33 | Holender 1“ | kom | 20 |  |  |
| 34 | Holender 3/4“ | kom | 30 |  |  |
| 35 | Holender 1/2“ | kom | 10 |  |  |
| 36 | Holenderi za vodomere 1/2" | kpl | 10 |  |  |
| 37 | Holenderi za vodomere 3/4" | kpl | 10 |  |  |
| 38 | Holenderi za vodomere 1" | kpl | 5 |  |  |
| 39 | Holenderi za vodomere 5/4" | kpl | 5 |  |  |
| 40 | Holenderi za vodomere 6/4" | kpl | 5 |  |  |
| 41 | ZN Redukcija 3/4“ х 1/2“ | kom | 20 |  |  |
| 42 | ZN Redukcija 1“ х 3/4“ | kom | 40 |  |  |
| 43 | ZN Redukcija 5/4“ х 3/4“ | kom | 4 |  |  |
| 44 | ZN Redukcija 5/4“ х 1“ | kom | 4 |  |  |
| 45 | ZN Redukcija 6/4“ х 3/4“ | kom | 10 |  |  |
| 46 | ZN Redukcija 6/4“ х 5/4“ | kom | 4 |  |  |
| 47 | ZN Redukcija 2“ х 6/4“ | kom | 4 |  |  |
| 48 | ZN Redukcija 2“ х 5/4“ | kom | 4 |  |  |
| 49 | ZN Redukcija 2“ х 1“ | kom | 8 |  |  |
| 50 | ZN Redukcija 2“ х 3/4“ | kom | 8 |  |  |
| 51 | ZN Redukcija 2“ х 1/2“ | kom | 5 |  |  |
| 52 | ZN Redukcija 2.5“ х 2“ | kom | 2 |  |  |
| 53 | ZN Redukcija 3“ х 2“ | kom | 2 |  |  |
| 54 | Koleno poc 1/2" | kom | 15 |  |  |
| 55 | Koleno poc 3/4" | kom | 70 |  |  |
| 56 | Koleno poc 1" | kom | 20 |  |  |
| 57 | Koleno poc 5/4" | kom | 2 |  |  |
| 58 | Koleno poc 6/4" | kom | 2 |  |  |
| 59 | Koleno poc 2" | kom | 8 |  |  |
| 60 | Koleno poc 2.5" | kom | 2 |  |  |
| 61 | Koleno poc 3" | kom | 2 |  |  |
| 62 | MS Poluspojnica 1/2" | kom | 20 |  |  |
| 63 | MS Poluspojnica 3/4" | kom | 150 |  |  |
| 64 | MS Poluspojnica 1" | kom | 40 |  |  |
| 65 | MS Poluspojnica 5/4" | kom | 10 |  |  |
| 66 | MS Poluspojnica 6/4" | kom | 10 |  |  |
| 67 | MS Poluspojnica 2" | kom | 5 |  |  |
| 68 | MS Poluspojnica 2.5" | kom | 2 |  |  |
| 69 | MS Poluspojnica 3" | kom | 2 |  |  |
| 70 | MS Klizna spojka 1/2" | kom | 5 |  |  |
| 71 | MS Klizna spojka 3/4" | kom | 80 |  |  |
| 72 | MS Klizna spojka 1" | kom | 15 |  |  |
| 73 | MS Klizna spojka 5/4" | kom | 3 |  |  |
| 74 | MS Klizna spojka 6/4" | kom | 3 |  |  |
| 75 | MS Klizna spojka 2" | kom | 2 |  |  |
| 76 | Mesingana spojnica 1/2" | kom | 10 |  |  |
| 77 | Mesingana spojnica 3/4" | kom | 50 |  |  |
| 78 | Mesingana spojnica 1" | kom | 20 |  |  |
| 79 | Mesingana spojnica 5/4" | kom | 6 |  |  |
| 80 | Mesingana spojnica 6/4" | kom | 6 |  |  |
| 81 | Mesingana spojnica 2" | kom | 5 |  |  |
| 82 | Mesingana spojnica 2.5" | kom | 2 |  |  |
| 83 | Вирбла 1/2" | kom | 20 |  |  |
| 84 | Вирбла 3/4" | kom | 150 |  |  |
| 85 | Вирбла 1" | kom | 30 |  |  |
| 86 | Вирбла 5/4" | kom | 5 |  |  |
| 87 | Вирбла 6/4" | kom | 6 |  |  |
| 88 | Вирбла 2" | kom | 5 |  |  |
| 89 | Вирбла 2.5" | kom | 2 |  |  |
| 90 | Вирбла 3" | kom | 1 |  |  |
| 91 | Siber ventil 1/2” | ком. | 4 |  |  |
| 92 | Siber ventil 3/4” | ком. | 5 |  |  |
| 93 | Siber ventil 1” | ком. | 5 |  |  |
| 94 | Siber ventil 5/4” | ком. | 2 |  |  |
| 95 | Siber ventil 6/4” | ком. | 1 |  |  |
| 96 | Siber ventil 2” | ком. | 2 |  |  |
| 97 | Siber ventil 2,5” | ком. | 3 |  |  |
| 98 | Siber ventil 3” | ком. | 1 |  |  |
| 99 | Propusni ventil 1/2” | ком. | 10 |  |  |
| 100 | Propusni ventil 3/4” | ком. | 90 |  |  |
| 101 | Propusni ventil 1” | ком. | 30 |  |  |
| 102 | Propusni ventil 5/4” | ком. | 5 |  |  |
| 103 | Propusni ventil 6/4” | ком. | 2 |  |  |
| 104 | Propusni ventil 2” | ком. | 4 |  |  |
| 105 | Propusni ventil 2.5” | ком. | 1 |  |  |
| 106 | Propusni ventil 3” | ком. | 1 |  |  |
| 107 | Nepovratni ugaoni ventil 5/4" | ком. | 4 |  |  |
| 108 | Propusni ventil sa ispustom 1/2” | ком. | 8 |  |  |
| 109 | Propusni ventil sa ispustom 3/4” | ком. | 15 |  |  |
| 110 | Propusni ventil sa ispustom 1” | ком. | 15 |  |  |
| 111 | Propusni ventil sa ispustom 5/4” | ком. | 5 |  |  |
| 112 | Propusni ventil sa ispustom 6/4” | ком. | 5 |  |  |
| 113 | Propusni ventil sa ispustom 2” | ком. | 3 |  |  |
| 114 | Propusni ventil sa ispustom 2.5” | ком. | 1 |  |  |
| 115 | Propusni ventil sa ispustom 3” | ком. | 1 |  |  |
| 116 | Kugla ventil 1/2" | ком. | 2 |  |  |
| 117 | Kugla ventil 3/4" | ком. | 2 |  |  |
| 118 | Kugla ventil 5/4" | ком. | 4 |  |  |
| 119 | Kugla ventil 6/4" | ком. | 4 |  |  |
| 120 | Kugla ventil 2" | ком. | 2 |  |  |
| **УКУПНО (ПАРТИЈА 2.) без ПДВ-а:** |  |
| **ПДВ:** |  |
| **УКУПНО (ПАРТИЈА 2.) са ПДВ-ом:** |  |