|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Партија 5. -** Ливени фазонски комади |
|  *р.бр.* | *Назив елемента* | *Јед.**мере* | *Количина* | *Цена по јед.мере (без ПДВ-а)* | *Износ (без ПДВ-а)* |
| 1 | FF komad Ø 50 х 500 | kom | 1 |  |  |
| 2 | FF komad Ø 80 х 500 | kom | 1 |  |  |
| 3 | FF komad Ø 100 х 500 | kom | 1 |  |  |
| 4 | FF komad Ø 150 х 500 | kom | 1 |  |  |
| 5 | FFR komad Ø 80 х 50 | kom | 1 |  |  |
| 6 | FFR komad Ø 100 х 50 | kom | 1 |  |  |
| 7 | FFR komad Ø 100 х 80 | kom | 1 |  |  |
| 8 | FFR komad Ø 150 х 100 | kom | 1 |  |  |
| 9 | FFR komad Ø 150 х 80 | kom | 1 |  |  |
| 10 | FFR komad Ø 200 х 100 | kom | 1 |  |  |
| 11 | liveno- gvozdeni T KOMAD DN80 | kom | 1 |  |  |
| 12 | liveno- gvozdeni T KOMAD DN100 | kom | 1 |  |  |
| 13 | Q komad 90° Ø 50 | kom | 1 |  |  |
| 14 | Q komad 90° Ø 80 | kom | 2 |  |  |
| 15 | Q komad 90° Ø 100 | kom | 2 |  |  |
| 16 | Liveni poklopci za šaht-150 KN | kom | 1 |  |  |
| 17 | Liveni poklopci za šaht-250 KN | kom | 1 |  |  |
| 18 | Liveni poklopci za šaht-400 KN | kom | 1 |  |  |
| 19 | Livena ogrlica za PE i PVC Ø63 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 20 | Livena oglica za PE i PVC Ø75 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 21 | Livena oglica za PE i PVC Ø90 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 22 | Livena oglica za PE i PVC Ø100 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 23 | Livena oglica za PE i PVC Ø160 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 24 | Livena oglica za PE i PVC Ø225 sa priključkom 1" | kom | 1 |  |  |
| 25 | X komad (slepa prirubnica) DN 80 | kom | 1 |  |  |
| 26 | X komad (slepa prirubnica) DN 100 | kom | 1 |  |  |
| 27 | X komad (slepa prirubnica) DN 150 | kom | 1 |  |  |
| 28 | X komad (slepa prirubnica) DN 200 | kom | 1 |  |  |
| **УКУПНО (ПАРТИЈА 5.) без ПДВ-а:** |  |
| **ПДВ:** |  |
| **УКУПНО (ПАРТИЈА 5.) са ПДВ-ом:** |  |

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - 5 ПАРТИЈА***